## Спецификация Форма 1_ГОСТ 21...
0
| ДАВ О Оп Пр Бпр Р 2080х860 |  |  |  |  | 0
К1 | Подогреватель кожухотрубный водо-водяной Dн=273, L=4000, PN 16, латунь | ГОСТ 27590-2005 | ПВ1 273х4-Г-1,6-У3 |  | шт. | 5 | 462
К1.1 | Калач соединительный DN 250, исп. 1 | ГОСТ 27590-2005 | Калач 273-1 |  | шт. | 4 | 598
1 | Клапан регулирующий, фланцевое присоединение к трубопроводу, с ЭИМ. Рабочая среда - пар, вода. DN 80, PN 16, kvs=63м3/ч, Regada ST 0(арт. 1.1212, 230V, 4-20мА) | ТУ BY 192341451-001-2015 | КПСР 1-80-63-1.1212-СЧ-1,6-1-150-У1 | КПСР | шт. | 1 | 12
2 | Кран шаровой запорно-регулирующий, с ручным управлением, присоединеие к трубопроводу приварное. Рабочая среда пар, вода. DN 125, PN 25 | ТУ3742-001-91358894-2010 | КШ.П.BV.125.25-01 | ALSO | шт. | 1 | 14
3 | Кран шаровойй стандартно-проходной, с ручным управлением, присоединеие к трубопроводу приварное. Рабочая среда пар, вода. DN 125, PN 25 | ТУ3742-001-91358894-2010 | КШ.П.Р.125.25-01 | ALSO | шт. | 5 | 13
4 | Кран шаровой стандартно-проходной, с ручным управлением (редуктор), присоединеие к трубопроводу приварное. Рабочая среда пар, вода. DN 200, PN 25 | ТУ3742-001-91358894-2010 | КШ.П.Р.200.25-01 | ALSO | шт. | 2 | 35
5 | Кран трехходовой для подключения средств измерения давления к системе, присоединение к трубопроводу резьбовое. Рабочая среда - пар, вода DN 15 PN 25 | ГОСТ 21345-2005 | Кран трехходовой G1/2-G1/2 (внутр.-наруж.) | ЗАО РОСМА | шт. | 12 | 0,2
5 | Кран шаровый стандартно-проходной с ручным управлением, присоединение к тубопроводу приварное. Рабочая среда пар, вода. | ТУ 3742-035-81673229-2010 | КШТ.12.020.40.С/С | Бивал | шт. | 1 | 0,8
6 | Манометр технический для измерения давления жидких и газообразных сред Серия 10, радиальное присоединение. | ТУ 4212-001-4719015564-2008; ГОСТ 2405–88 | ТМ-510Р.00(0-1.6МРа)G1/2.1.5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 12 | 0,36
7 | Термометр общетехнический Тип БТ, серия 211. Радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой. | ТУ 4211-001-4719015564-2008 | БТ-52.211(0-100С)G1/2.150.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 2 | 0,5
8 | Термометр общетехнический Тип БТ, серия 211. Радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой. | ТУ 4211-001-4719015564-2008 | БТ-52.211(0-120С)G1/2.100.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 1 | 0,5
9 | Термометр общетехнический Тип БТ, серия 211. Радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой. | ТУ 4211-001-4719015564-2008 | БТ-52.211(0-120С)G1/2.150.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 1 | 0,5
| Труба стальная бесшовная (материал - Сталь 20) ø25х3 | ГОСТ 8732-78 (ГОСТ 8371-74) |  |  | м | 2,45 | 1,628
| Труба стальная бесшовная (материал - Сталь 20) ø89х4 | ГОСТ 8732-78 (ГОСТ 8371-74) |  |  | м | 0,26 | 8,385
| Труба стальная бесшовная (материал - Сталь 20) ø133х5 | ГОСТ 8732-78 (ГОСТ 8371-74) |  |  | м | 11,63 | 15,783
| Труба стальная бесшовная (материал - Сталь 20) ø219х6 | ГОСТ 8732-78 (ГОСТ 8371-74) |  |  | м | 4,09 | 31,516
11 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный исп. 2 Ду125 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод 90-133x5 |  | шт. | 10 | 4,8
12 | Отвод 180° стальной крутоизогнутый бесшовный исп. 2 Ду200 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод 180-219x6 |  | шт. | 1 | 30
13 | Переход стальной концентрический Ду125x80 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 | Переход К-133x6-89x5 |  | шт. | 2 | 1,9
14 | Переход стальной концентрический Ду250x125 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 | Переход К-273x7-133x4 |  | шт. | 2 | 6
15 | Тройник стальной равнопроходной Ду125 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 | Тройник 133x6 |  | шт. | 2 | 4,1
16 | Фланец стальной плоский приварной DN80 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 80-16-01-1-B |  | шт. | 2 | 3,71
17 | Фланец стальной плоский приварной DN125 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 125-16-01-1-B |  | шт. | 7 | 6,38
18 | Фланец стальной плоский приварной DN200 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 200-16-01-1-B |  | шт. | 2 | 10,1
19 | Фланец стальной приварной встык DN125 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 125-16-11-1-B |  | шт. | 3 | 6,75
20 | Фланец стальной приварной встык DN200 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 200-16-11-1-B |  | шт. | 2 | 11,79
21 | Фланец стальной приварной встык DN250 РN16 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец 250-16-11-1-B |  | шт. | 2 | 17,36
22 | Бобышка приварная из углеродистой стали для КИП | ТУ 4218-001-4719015564-2015 | Бобышка №3 БП-ВТ-55-G1/2 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 4
23 | Бобышка приварная из углеродистой стали для КИП | ТУ 4218-001-4719015564-2015 | Бобышка №10 БП-ТМ-100-G1/2 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 14
| Прокладка эластичная из паронита DN80 PN16 | ГОСТ 15180-86 | Прокладка A-80-16-ПОН |  | шт. | 2 | 0,031
| Прокладка эластичная из паронита DN125 PN16 | ГОСТ 15180-86 | Прокладка A-125-16-ПОН |  | шт. | 5 | 0,048
| Прокладка эластичная из паронита DN200 PN16 | ГОСТ 15180-86 | Прокладка A-200-16-ПОН |  | шт. | 7 | 0,067
| Прокладка эластичная из паронита DN250 PN16 | ГОСТ 15180-86 | Прокладка A-250-16-ПОН |  | шт. | 10 | 0,094
27 | Опора корпусная приварная D=133 мм | ОСТ 36-146-88 | 133-КП-А11-ВСтЗпс |  | шт. | 1 | 1,5
28 | Опора хомутовая бескорпусная D=133 мм | ОСТ 36-146-88 | Опора 133-ХБ-А-Ст3сп |  | шт. | 5 | 1
29 | Опора хомутовая бескорпусная D=273 мм | ОСТ 36-146-88 | Опора 273-ХБ-А-Ст3сп |  | шт. | 10 | 2,6
27 | Опора хомутовая бескорпусная D=25 мм | ОСТ 36-146-88 | Опора 25-ХБ-А-Ст3сп |  | шт. | 1 | 0,1
| Уголок стальной горячекатаный (С245) 110x8 | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 9,24 | 13,5
| Швеллер стальной горячекатаный (С245) 12П | ГОСТ 8240-97 |  |  | м | 2,29 | 10,4
| Швеллер стальной горячекатаный (С245) 16П | ГОСТ 8240-97 |  |  | м | 32,58 | 14,2
| Болт с шестигранной головкой (класс точности B) М16-80 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-80 (S24) |  | шт. | 8 | 0,161
| Болт с шестигранной головкой (класс точности B) М16-100 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-100 (S24) |  | шт. | 40 | 0,193
| Болт с шестигранной головкой (класс точности B) М20-110 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20-110 (S30) |  | шт. | 84 | 0,339
| Болт с шестигранной головкой (класс точности B) М24-110 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24-110 (S36) |  | шт. | 120 | 0,509
| Гайка шестигранная класс точности В М16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16 (S24) |  | шт. | 48 | 0,038
| Гайка шестигранная класс точности В М20 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20 (S30) |  | шт. | 84 | 0,071
| Гайка шестигранная класс точности В М24 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24 (S36) |  | шт. | 120 | 0,123
| Шайба с цинковым покрытием D=16мм | ГОСТ 11371-78 | Шайба А.16.01.08кп.016 |  | шт. | 96 | 0,01
| Шайба с цинковым покрытием D=20мм | ГОСТ 11371-78 | Шайба А.20.01.08кп.016 |  | шт. | 168 | 0,016
| Шайба с цинковым покрытием D=24мм | ГОСТ 11371-78 | Шайба А.24.01.08кп.016 |  | шт. | 240 | 0,03
| Маты прошивные теплоизоляционные энергетические на металлической сеткеевой минеральной ваты, t=50мм | ТУ 5761-001-001-001226238-00 | МПТЗ-3-2-1-100-2000.1000.50 |  | м2 | 42,65